ООО УО «КРАСКОМ»

Исполнение договора управления

г.Чита,ул.Евгения Гаюсана д.№32

Период с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

| 1 | Июль 2015г. Составление акта |
| --- | --- |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых сетей |
| 3 | Уборка лестничных клеток |
| 4 | Вывоз твердо-бытовых отходов |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 6 | Уборка придомовой территории |
| 7 | Покраска детской площадки |
| 8 | Монтаж кранов шаровых на системе отопления |
| 9 | Сварочные работы(навес замка) |
| 10 | Установка дверных приборов(шпингалет, пружин, ручек) |
| 11 | Смена сборки (муфта, резьба, сгон, контргайка) |
| 12 | Смена ламп в подъездах Ревизия электропроводки |
| 13 | Сварочные работы(стенка на детской площадке) |
| 14 | Чистка фильтра воды, прочистка водосточных труб, желобов,воронок |
| 15 | Замена прокладки задвижки теплового узла |
| 16 | Демонтаж аварийной трубы горячего водоснабжения в тепловом узле |
| 17 | Монтаж трубы горячего водоснабжения в тепловом узле от водоподогревателя до градусника |
| 18 | Установка манометров |
| 19 | Сварочные работ(водоподогревателя) |
| 20 | Смена патронов в подъездах, смена выключателя |
| 21 | Посадка кустарников около подъезда №1,высадка газонной травы, корректировка нижних частей деревьев на придомовой территории. |
| 22 | Текущий ремонт подъезда №1,2 |
| 23 | Август 2015г. Составление акта осмотра теплового узла |
| 24 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых сетей |
| 25 | Ревизия электропроводки |
| 26 | Уборка придомовой территории |
| 27 | Уборка лестничных клеток |
| 28 | Вывоз твердо-бытовых отходов |
| 29 | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 30 | Смена ламп в подъездах |
| 31 | Скос травы. Восстановление перил подъезд №4 |
| 32 | Песок на детскую площадку |
| 33 | Установка градусника на систему ГВС |
| 34 | Составление акта (осмотр придомовой территории) |
| 35 | Заливка цементным раствором грибка на детской площадки |
| 36 | Сварочные работ( замена калача водоподогревателя) |
| 37 | Отключение стояка ГВС (кран) |
| 38 | Прочистка внутридомовой канализации, колодец подъезда №4 |
| 39 | Подготовка теплового узла(сварочные работы, прочистка, опрессовка, покраска, замена кранов, набивка сальников) |
| 40 | Осмотр ГВС,ХВС. |
| 41 | Паспортный стол |
| 42 | Сентябрь 2015г.Герметизация межпанельных швов |
| 43 | Ремонт дефлекторов, установка |
| 44 | Прочистка колодца |
| 45 | Дератизация, дезинсекция подвального помещения |
| 46 | Сброс воздуха на системе отопления |
| 47 | Замена фланца. Сварочные работ( замена калача водоподогревателя).Замена болтов. |
| 48 | Установка перемычек системы отопления жилых помещений |
| 49 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых сетей |
| 50 | Уборка лестничных клеток |
| 51 | Уборка придомовой территории |
| 52 | Вывоз твердо-бытовых отходов |
| 53 | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 54 | Материалы строительные |
| 55 | Ремонт ступеней лестничного марша подъезд №1 |
| 56 | Замена плафона подъезд №4. Смена ламп в подъездах |
| 57 | Ревизия электропроводки |
| 58 | Установка заглушки канализационной системы |
| 59 | Отсыпка придомовой территории с торца дома |
| 60 | Паспортный стол |
| 61 | Октябрь 2015г.Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых сетей |
| 62 | Уборка лестничных клеток |
| 63 | Уборка придомовой территории |
| 64 | Вывоз твердо-бытовых отходов |
| 65 | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 66 | Смена ламп в подъездах |
| 67 | Ремонт патронов подвального помещения |
| 68 | Уборка цементного мусора из подвального помещения №4 |
| 69 | Утепление подвала |
| 70 | Сброс воздуха на системе отопления |
| 71 | Герметизация межпанельных швов |
| 72 | Установка пружин подъезд №4. Паспортный стол |
| 73 | Ноябрь 2015г. Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых сетей |
| 74 | Уборка лестничных клеток |
| 75 | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 76 | Уборка придомовой территории(посыпка пешеходной зоны) |
| 77 | Вывоз твердо-бытовых отходов |
| 78 | Смена ламп в подъездах |
| 79 | Осмотр ГВС |
| 80 | Паспортный стол |
| 81 | Завоз песка для посыпки пешеходной зоны в зимний период |
| 82 | Прочистка колодца№3 |
| 83 | Осмотр общего имущества МКД |
| 84 | Осмотр сетей (теплоэнергии,газа,ГВС,ХВС,электрической энергии) |
| 85 | Сварочные работы (петли и круговое устройство для замка) |
| 86 | Смена сборки(муфта,резьба,сгон,контрогайка)в системе отопления подвального помещения |
| 87 | Замена плафонов 1 под-1шт,2 под.-2-шт. |
| 88 | Замер параметров теплоносителя |
| 89 | Сброс воздуха на системе отопления |
| 90 | Паспортный стол |
| 91 | Декабрь2015г. Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых сетей |
| 92 | Уборка лестничных клеток |
| 93 | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 94 | Уборка придомовой территории(посыпка пешеходной зоны) |
| 95 | Вывоз твердо-бытовых отходов |
| 96 | Смена ламп в подъездах |
| 97 | Осмотр ХВС. |
| 98 | Замена кран шарового на водоподогревателе |
| 99 | Замена термометра на вводе в дом |
| 100 | Установка новогодней ели на детской площадке |
| 101 | Осмотр общего имущества МКД |
| 102 | Сварочные работы калача водоподогревателя (калач по шву) |
| 103 | Смена сборки(муфта,резьба,сгон,контрогайка)в системе отопления подвального помещения 1 подъезд стояк на внешнюю сторону МКД |
| 104 | Замена плафонов 3под-1шт |
| 105 | Паспортное обслуживание |