План работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома расположенного

по адресу г.Чита,ул. Евгения Гаюсана д.№32 2016 год.

| Наименование работ | Период выполнения |
| --- | --- |
| Очистка подвала отсек № 4 , № 1 Уборка цементного состава , вывоз ванны | С 01.01.2016- 31.12.2016 |
| Ремонт межтамбурной двери 1 подъезд; | С 01.07.2016г по 09.2016г. |
| Работа с провайдерами г. Читы по вопросу укладки кабеля в кабель каналы | С 01.01.2016- 01.08.2016г. |
| Регулярное размещение информации на сайте на основании 731 ПП РФ |  |
| Повторная побелка стен во 2,4 подъездах ( по причине недостаточной пробелки стен с первого раза из-за сильного загрязнения и копоти от курения в подъездах) | С 01.06.2016г. 01.09.2016г. |
| Покраска детской площадки ,восстановление спортивных элементов. | 1 раз в год |
| Подрезка деревьев на прилегающей территории дома. | 1 раз в год |
| Пополнение детской площадки песком. | С 01.07.2016г. по 20.08.2016г. |
| Заливка полового покрытия в тамбуре 1 подъезд | С 01.06.2016г. 01.09.2016г. |
| Приобретение грунта для посадки цветочных культур. | 1 раз в год |
| Очистка водосточных труб | 1 раз в год |
| Ремонт дефлекторов | до 15.09.2016г |
| Восстановление проводки в подвальном помещении, замена выключателей , патронов | С 01.04.2016- 01.09.2016 |
| Покраска заборов, урн | С 01.07.2016г. по 01.09.2016г |
| Прочистка канализационных колодцев, внутридомовая канализация | По факту |
| Установка новогодней елки во дворе | 1 разв год |
| Проведение дератизации, дезинсекции в подвальном помещение | 1 раз в год |
| Ремонт ( утепление) межпанельных швов | С 01.06.2016 По 15.09.2016 |
| Подготовка теплового узла к отопительному сезону | С 01.06.2016 По 15.09.2016 |
| Установка плафонов в подъездах | 2016 г. |
| Ремонт перилл | 2016г. |
| Восстановление выбоин на лестничных маршах и лестничных клетках | С 01.07.2016-01.10.2016 |
| Установка почтовых ящиков в 1 подъезде | 2016г. |
| Ремонт почтовых ящиков в подъезда № 2,4 | 2016г. |
| Замена задвижки на элеваторном узле, замена калачей на водоподогревателе | 01.06.2016-01.08.2016 |
| Замена кранов на стояках отопления, удаление заглушек, установка кранов на сбросниках | 01.06.2016-01.08.2016 |
| Утепление повала отсек №4, 2 | С 01.07.2016-01.10.2016 |
| Ремонт крышек в коробах электроэнергии в подъездах. | 2016г. |